- Objetivo: Dar cumplimiento a la ley 1209 de 2008 para la prestación eficiente del servicio.

- Alcance: Inicia con la recepción del reporte diario de novedades del estado de la zona húmeda, y termina con la realización del tratamiento químico del agua.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir reporte de novedades | Recibe el reporte de novedades del estado de la zona húmeda | Operario de mantenimiento de piscina | Informe |  |
| 2 | Realizar inspección general | Realiza inspección general del estado de toda la zona húmeda y zonas verdes | Administradora Parque Deportivo |  |  |
| 3 | Verificar demarcación y señalización | Verifica demarcación y señalización de piscinas y toboganes. | Salvavidas |  |  |
| 4 | Verificar implementos de salvamento | Verifica que los implementos de salvamento se encuentren completos y al alcance del personal | Salvavidas |  |  |
| 5 | Verificar sistemas de succión | Verificar el buen funcionamiento de los sistemas de succión. | Operario de mantenimiento de piscina |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y ESCENARIOS | SI encuentra fallas en el servicio, Ejecución del proceso MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y ESCENARIOS. | Administradora Parque Deportivo |  |  |
| 7 | Asignar actividades a operarios | Asigna actividades de aseo y mantenimiento a operarios de la zona húmeda | Administradora Parque Deportivo | Control de actividades diarias |  |
| 8 | Supervisar ejecución de actividades | Supervisa la ejecución de las actividades asignadas | Administradora Parque Deportivo |  |  |
| 9 | LLAMADOS DE ATENCION | SI se encuentra alguna inconsistencia, Hace un llamado de atención por desacato hasta en dos ocasiones (La tercera, se Ejecuta el Proceso de LLAMADOS DE ATENCION) | Administradora Parque Deportivo |  |  |
| 10 | Tomar decisiones para uso de escenarios | Toma de decisiones para uso del escenario | Administradora Parque Deportivo |  |  |
| 11 | Realizar tratamiento químico del agua | Se realiza el tratamiento químico del agua de la zona húmeda. | Operario de Mantenimiento de Piscina | Registro de entrega de materiales químicos |  |
| 12 | Archivar documentos | Se archiva documentos | Asistente Parque Deportivo |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación INFIBAGUE |
| LEY 872 DE 2003 | Sistema Gestión de Calidad |
| Ley 1209 de 2008 | Normas de Seguridad en Piscinas |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Informe estado de zona húmeda | Archivo de Gestión Parque Deportivo y Archivo Central |
|  | Control de actividades diarias | Archivo de Gestión Parque Deportivo y Archivo Central |
|  | Registro de entrega de materiales químicos | Archivo de Gestión Parque Deportivo y Archivo Central |